(Formular F4)

LISTA cu cantităţile de Utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări şi active necorporale aferente contractului de lucrari “Realizare capacitate de productie a energiei electrice din sursa regenerabila

solara, pentru consumul propriu al UAT Taga, jud. Cluj”

| Nr. crt | Denumirea | U.M. | Cantitate | Preţul unitar - lei/U.M. - | Valoarea (exclusiv TVA) (3 x 4) - lei - | Fişa tehnică ataşată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ListA UTILAJE SI echipamente TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Panouri fotovoltaice monocristaline de 545 Wp | Buc | 260 |  |  | Fişa tehnică nr. 1 |
|  | Invertor 100 KW | Buc | 1 |  |  | Fişa tehnică nr. 2 |
|  | Invertor 30 KW | Buc | 1 |  |  | Fişa tehnică nr. 3 |

PROIECTAT,

# SC INSTAL PROIECT SRL

OFERTANT,

Coloanele 1 - 3 sunt completate de proiectant;

Coloanele 4 - 5 se completează de către ofertanţi;